## 项目物流运输报价清单
2024年光伏独立供电增容扩建项目物流运输报价清单（甘孜、阿坝、凉山）
序号 | 起点 | 终点 | 运距（至乡）km | 设备/材料名称 | 型号/规格 | 单位 | 需求数量 | 预计装车容量 | 所需车次 | 含税单价/元 | 含税合计/元 | 其中运输保险费/元 | 备注
1 | 自贡沿滩区库房 | 木里县中转库房/理塘县中转库 | 700 | 组件（片） | 单晶 540Wp | 块 | 5744 | 620 | 10 | 0 | 0 |  | 13米货车转运
2 |  |  |  | 支架（套） | 2*8镀锌钢支架 | 套 | 359 | 17 | 22 | 0 | 0 |  | 6.8米货车转运
3 |  |  |  | 电控柜 | 30kW | 面 | 17 | 7 | 28 | 0 | 0 |  | 13米货车转运
4 |  |  |  | 电控柜 | 50kW | 面 | 4
5 |  |  |  | 电控柜 | 100kW | 面 | 8
6 |  |  |  | 电控柜 | 150kW | 面 | 15
7 |  |  |  | 电池柜 | 118kWh | 面 | 46
8 |  |  |  | 电池柜 | 215kWh | 面 | 41
9 |  |  |  | 电池柜 | 241kWh | 面 | 46
10 |  |  |  | 电池柜（钠电） | 115kWh | 面 | 4
11 |  |  |  | Power Cube | 100kW/241kWh | 面 | 16
12 |  |  |  | MPPT | 40KW | 台 | 18 | / | 5 | 0 | 0 |  | 6.8m货车转运
13 |  |  |  | 直流汇流箱 | 4进1出 | 台 | 27
14 |  |  |  | 直流汇流箱 | 6进1出 | 台 | 53
15 |  |  |  | 直流汇流箱 | 8进1出 | 台 | 3
16 |  |  |  | 电能计量箱 | 材质:非金属 | 只 | 1587
17 |  |  |  | 交流配电箱 | 2汇1,400Vac，100kVA | 台 | 2
18 |  |  |  | 交流配电箱 | 2汇2,400Vac，100kVA | 台 | 2
19 |  |  |  | 交流配电箱 | 2汇1,400Vac，300kVA | 台 | 24
20 |  |  |  | 交流配电箱 | 2汇2,400Vac，300kVA | 台 | 7
21 |  |  |  | 交流配电箱 | 3汇1,400Vac，300kVA | 台 | 3
22 |  |  |  | 直流电缆 | PV1-F-1800V 1×4mm2 | m | 55832 | / | 3 | 0 | 0 |  | 13m货车转运
23 |  |  |  | 低压直流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV 2x50 | m | 5790
24 |  |  |  | 1kV架空绝缘线 | JKLYJ-1kV-35 | m | 70505.4
25 |  |  |  | 1kV架空绝缘线 | JKLYJ-1kV-50 | m | 109193.7
26 |  |  |  | 1kV架空绝缘线 | JKLYJ-1kV-70 | m | 3301.2
27 |  |  |  | 铝塑线 | BLV-16 | m | 60500
28 |  |  |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16 | m | 890
29 |  |  |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35 | m | 1715
30 |  |  |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70 | m | 1465
31 |  |  |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*185+1*95 | m | 755
32 | 木里县 | 木里县各站点所在乡镇 | 200 | 锥形水泥杆 | Φ150×8m，整根 | 根 | 888 | 75 | 12 | 0 | 0 |  | 13m货车转运
33 |  |  | 200 | 锥形水泥杆 | Φ150×10m，整根 | 根 | 91 | 68 | 2 | 0 | 0
34 | 理塘县 | 理塘县各站点及麦日乡站点所在乡镇 | 200 | 锥形水泥杆 | Φ150×8m，整根 | 根 | 288 | 75 | 4 | 0 | 0 |  | 13m货车转运
35 | 木里县各站点所在乡镇 | 站点（具体查看明细表） | 30 | 锥形水泥杆 | Φ150×8m，整根（Φ150×10m，整根） | 根 | 979 | 10 | 98 | 0 | 0 |  | 6.8m随车吊
36 | 理塘县各站点及麦日乡站点所在乡镇 | 站点（具体查看明细表） | 30 | 锥形水泥杆 | Φ150×8m，整根 | 根 | 288 | 10 | 29 | 0 | 0 |  | 6.8m随车吊
37 | 木里县中转库房/理塘县中转库 | 各站点 | 160 | 甲供材及设备 | 储能柜、电缆配电箱等 | / | / | / | 80 | 0 | 0 |  | 6.8米货车转运 | 其中：组件转运37车次、储能设备转运99车次，其他10车次；吊车班次为预估，投标方自行考虑。
38 |  |  | 160 | 甲供材及设备 | 储能柜、电缆配电箱等 | / | / | / | 66 | 0 | 0 |  | 4.2米货车转运
39 |  |  | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 |  | 吊车，按照3个月考虑
40 | 自贡沿滩区中心库 | 壤塘县库房 | 800 | 户用光伏组件 | 540wp | 张 | 2364 | 620 | 4 | 0 | 0 |  | 13米货车转运
41 | 自贡沿滩区中心库 | 壤塘县库房 | 800 | 户储一体机 | 1.逆变器包装尺寸：585*425*310mm，包装毛重26Kg。 2.电池包包装尺寸：720*520*385mm，包装毛重75Kg。（电池包托盘尺寸1100*800mm，每个拖盘放8台电池包） 3.一套胡处设备包括1台逆变器，1台电池包。 | 套 | 591 | 200 | 3 | 0 | 0 |  | 13米货车转运
42 | 自贡沿滩区中心库 | 壤塘县库房 | 800 | 电缆及辅材 | 4mm²直流光伏电缆 | 米 | 27168 | 27168 | 1 | 0 | 0 |  | 6.8m货车转运
43 | 自贡沿滩区中心库 | 壤塘县库房 | 800 | 光伏支架 | 1*4 | 套 | 591 | 591 | 1 | 0 | 0 |  | 6.8m货车转运
44 | 壤塘县库房 | 壤塘县上杜柯乡、蒲西乡、宗科乡 | 100 | 户用设备材料 |  | 套 | 591 | 80 | 14 | 0 | 0
45 | 中转库租赁、安保费（2处，按照3个月考虑） | [7 empty] | 1 | 0 | 0
46 | 中转库装卸货费用 | [7 empty] | 1 | 0 | 0
合计/元 | [10 empty] | 0
注： 1、甲供材（电线杆）到达中转库，卸货费由运输单位承担，在报价中综合考虑。 2、所有甲供材到达施工站点后的卸货，均由施工方承担。 3、中转库租赁费、安保费及装卸卸车费，由运输单位承担，在报价中综合考虑。 4、保险费油费等均由运输单位承担，在报价中综合考虑。 5、报价单位自行链接表格公式，并对此负责。