## 清单
报价清单
供应商全称： |  |  |  |  | 客户全称： | 兴储世纪科技股份有限公司 |  |  |  | 技术、质量等要求
地址： |  |  |  |  | 送货地址： | 四川省自贡市沿滩区富仓路68号
联系人： |  |  |  |  | 联系人： | 刘玖伶
联系电话： |  |  |  |  | 联系电话： | 19386040690
邮箱： |  |  |  |  | 邮箱： | tender@zonergy.com
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 总需求数量 | 含税含运单价 | 总价 | 最小包装 （米/卷） | 备注
1 | 14.01.0016X | 光伏电缆 PV1-F/Photovoltaic cable PV1-F | 1*4 | 米 | 83018 |  | 0 |  | 红黑各一半 | 1、满足国标要求（GB∕T 12706-2020、GB/T 17048-2017） 2、合格，出厂合格证、检验检测报告等资料齐全。 3、按量分开包装、包装完好； 4、单卷不能超过2吨，以便叉车卸货；
标段一： | [5 empty] | 0 | 0
2 | 14.01.0411X | 绝缘架空电缆/Insulated overhead cable | JKLYJ-0.6/1kV-1*35 | 米 | 54482 |  | 0
3 | 14.01.0255X | 绝缘架空电缆/Insulated overhead cable | JKLYJ-0.6/1kV-1*50 | 米 | 90048 |  | 0
4 | 074.03.0010 | 绝缘架空电缆（钢芯） | JKLGYJ-1kV-35 | 米 | 20952 |  | 0
5 | 074.03.0011 | 绝缘架空电缆（钢芯） | JKLGYJ-1kV-50 | 米 | 17518 |  | 0
标段二： | [5 empty] | 0 | 0
6 | 14.01.0035X | 电缆/Cable | GB-ZRC-YJV22-0.6/1KV-2*50 | 米 | 5790 |  | 0
7 | 14.01.0040X | 电缆/Cable | BLV-10 | 米 | 60500 |  | 0 |  | 红、蓝各一半
8 | 14.01.0258X | 电缆线/Cable line | YJV22-3*35+1*16 | 米 | 890 |  | 0
9 | 14.01.0166X | 电缆线/Cable line | ZRC-YJV22 3*70+1*35 | 米 | 1715 |  | 0
10 | 074.02.0019 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 1465 |  | 0
11 | 074.02.0020 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*185+1*95 | 米 | 755 |  | 0
标段三： | [5 empty] | 0 | 0
付款方式
税率
基准价格（以2024年08月06日上海有色金属网SMM 1#电解铜的日均吨单价为准）
价格浮动调整（波动2000元/吨为单位）
交期（以到货时间为准）
质保
备注