## 钠电试产线
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：钠电试产线 更新日期：2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 粘度测试仪 | 228S6027 | SNB-3 | 上海市精天电子仪器有限公司 | 2022-12-01 | 正极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
2 | 刮板细度计 | QXD-01 | QXD | 豪杰特 | 2022-12-01 | 正极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
3 | 电子秤 | 556534 | TCS-100 | 凯丰集团有限公司 | 2022-12-01 | 正极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
4 | 电子秤 | 6871 | TCS-150 | 五鑫衡器有限公司 | 2022-12-01 | 正极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
5 | 粘度测试仪 | 229S6031 | SNB-3 | 上海市精天电子仪器有限公司 | 2022-12-01 | 负极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
6 | 刮板细度计 | QXD-02 | QXD | 豪杰特 | 2022-12-01 | 负极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
7 | 电子秤 | 6870 | TCS-150 | 五鑫衡器有限公司 | 2022-12-01 | 负极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
8 | 电子台秤 | 20220420029 | ACS-D | 五鑫衡器有限公司 | 2022-12-01 | 负极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
9 | 电子台秤 | 7589 | ACS-30C6 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 2022-12-01 | 负极匀浆车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
10 | 数显千分尺 | 77009297 | (0～25)mm/0.001mm | Mitutoyo | 2022-12-01 | 涂布车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
11 | 电子分析天平 | 2202214383 | PTX-FA210 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 2022-12-01 | 涂布车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
12 | 电子秤 | 5381910 | TCS-180 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 2022-12-01 | 涂布车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
13 | 2.5次元影像测量仪 | 20221021031 | Byes-3020 | 邦亿精密量仪（上海）有限公司 | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
14 | 万能试验机 | CMTF12143461506 | CMT6502 | 三思永恒科技(浙江）有限公司 | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
15 | 四探针测试仪 | 20230509 | ST-2258C | 苏州晶格电子有限公司 | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
16 | 数显千分尺 | 71010081 | (0～25)mm/0.001mm | Mitutoyo | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
17 | 电子台秤 | 54883 | ACS-50 | 武义双利电子科技有限公司 | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
18 | 电子天平 | 22030952 | CN-LQC50001 | 昆山优科维特电子科技有限公司 | 2022-12-01 | 制片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
19 | 数显千分尺 | 71642364 | (0～25)mm/0.001mm | Mitutoyo | 2022-12-01 | 叠片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
20 | 数显游标卡尺 | KC-300-01 | (0~300)mm/0.01mm | 青岛美吉特精密工具有限公司 | 2022-12-01 | 叠片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
21 | 电子台秤 | JY-169 | JY-169 | 深圳市晶鹰电子有限公司 | 2022-12-01 | 叠片车间 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
22 | 数显游标卡尺 | KC-300-02 | (0~300)mm/0.01mm | 青岛美吉特精密工具有限公司 | 2022-12-01 | 装配车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
23 | 短路测试仪 | 220852494 | ST5520 | KIOKI | 2022-12-01 | 装配车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
24 | 短路测试仪 | 221011516 | ST5520 | KIOKI | 2022-12-01 | 装配车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
25 | 万用表 | 704998704107 | 86E | 胜利仪器仪表有限公司 | 2022-12-01 | 注液车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
26 | 电子天平 | 22024297 | CN-LQC100001 | 昆山优科维特电子科技有限公司 | 2022-12-01 | 注液车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
27 | 电阻测试仪 | 9820A-222976 | YD9820A | 常州市场扬子电子有限公司 | 2022-12-01 | 注液车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
28 | 数显游标卡尺 | KC-300-03 | (0~300)mm/0.01mm | 青岛美吉特精密工具有限公司 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
29 | 软包化成柜 | CJZN01-221009-01 | 5V10A32CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
30 | 软包化成柜 | CJZN01-221009-02 | 5V10A32CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
31 | 软包化成柜 | CJZN01-221009-03 | 5V10A32CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
32 | 软包化成柜 | CJZN01-221009-04 | 5V10A32CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
33 | 铝壳化成柜 | CJZN01-221009-09 | 5V30A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 化成车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
34 | 软包分容柜 | CJZN01-221009-05 | 1.5V-5V60A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
35 | 软包分容柜 | CJZN01-221009-06 | 1.5V-5V60A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
36 | 软包分容柜 | CJZN01-221009-07 | 1.5V-5V60A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
37 | 软包分容柜 | CJZN01-221009-08 | 1.5V-5V60A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
38 | 铝壳分容柜 | CJZN01-221009-10 | 1.5V-5V100A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
39 | 铝壳分容柜 | CJZN01-221009-11 | 1.5V-5V100A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
40 | 铝壳分容柜 | CJZN01-221009-12 | 1.5V-5V100A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
41 | 铝壳分容柜 | CJZN01-221009-13 | 1.5V-5V100A64CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
42 | 测试柜 | CJZN01-221009-14 | 5V200A16CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
43 | 测试柜 | CJZN01-221009-15 | 5V400A2CH | 诚捷智能 | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
44 | 电压内阻测试仪 | 220849534 | BT3562A | KIOKI | 2022-12-01 | 分容车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
45 | 微量水分测试仪 | KF2201012E | AKF-3N | 上海禾工科学仪器有限公司 | 2022-12-01 | 烘烤车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
46 | 微量天平 | 2011F145-11 | BSA224S-CW | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 2022-12-01 | 烘烤车间 | 周光虎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
47 | 深弓架数显千分尺 | 72982132 | (0～25)mm/0.001mm | Mitutoyo | 2022-12-01 | 办公区文件柜 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
48 | 深弓架数显千分尺 | 389-251-30 | 0-25mm | Mitutoyo | 2022-12-01 | 办公区文件柜 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
49 | 激光离子计数器 | 93062241003 | TSI 9306-V2 | 亿天净化技术有限公司 | 2022-12-01 | 办公区工具柜 | 龙开俊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
50 | 测温仪 | 80339515 | DT1310 | LIHUAJIN | 2022-12-01 | 设备部 | 李周磊 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
51 | 多路温度记录仪 | 202210182 | BCL2008P | 东莞市不凡电子有限公司 | 2022-12-01 | 设备部 | 张美勇 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
52 | 数显卡尺 | KC-300-05 | (0~300)mm/0.01mm | 青岛美吉特精密工具有限公司 | 2022-12-01 | 设备部 | 邹林峰 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
53 | 万用表 | 58775273WS | 17B+ | FLUKE | 2022-12-01 | 设备部 | 刘旭 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
54 | 万用表 | 58775097WS | 17B+ | FLUKE | 2022-12-01 | 设备部 | 刘旭 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
55 | 直流电压计 | 220507589 | DM7275 | HIOKI | 2022-12-01 | 设备部 | 张美勇 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
56 | 直流电压计 | 220507370 | DM7275 | HIOKI | 2022-12-01 | 设备部 | 张美勇 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
57 | 直流电压计 | 220318282 | DM7275 | HIOKI | 2022-12-01 | 设备部 | 张美勇 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
58 | 电子天平 | 23060614 | JA50002A | 广州玉治仪器 | 2022-12-01 | 材料研发部 | 夏奎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
59 | 小容量管式炉 | 23041522 | STG-80-17 | 河南三特炉业科技有限公司 | 2022-12-01 | 材料研发部 | 夏奎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
60 | 小容量马弗炉 | 23041520 | STM-27-12 | 河南三特炉业科技有限公司 | 2022-12-01 | 材料研发部 | 张军 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
61 | 真空气氛炉 | 23041523 | STQ-125-17 | 河南三特炉业科技有限公司 | 2022-12-01 | 材料研发部 | 夏奎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
62 | 气氛马弗炉 | 23041521 | STQ-27-12 | 河南三特炉业科技有限公司 | 2022-12-01 | 材料研发部 | 夏奎 | 2023-01-01 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是

## 钠电测试
测量设备校准周期和校验计划
表单编号：ZONERGY-SJ-R-ZL-26 版本：A/0 单位：电性能实验室 更新日期：2025-03-25
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 规格型号 | 仪器厂商 | 入厂时间 | 使用部门 | 保管人 | 使用日期 | 校准 方式 | 校验 周期 | 校验 机构 | 校准时间 | 校准 结果 | 证书编号 | 下次 校准时间 | 备注 | 是否关键设备
[17 empty] | 是 | 否
1 | 防爆高低温箱 | M23052806 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
2 | 防爆高低温箱 | M23052802 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
3 | 防爆高低温箱 | M23052808 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
4 | 防爆高低温箱 | M23052805 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
5 | 防爆高低温箱 | M23052803 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
6 | 防爆高低温箱 | M23052807 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
7 | 防爆高低温箱 | M23052801 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
8 | 防爆高低温箱 | M23052804 | MHP-1000-CA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
9 | 防爆高低温箱 | M23060802 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
10 | 防爆高低温箱 | M23060803 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
11 | 防爆高低温箱 | M23060801 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
12 | 防爆高低温箱 | M23060805 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
13 | 防爆高低温箱 | M23060806 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
14 | 防爆高低温箱 | M23060804 | MHP-1000-EA | 美泰科 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
15 | 充放电柜 | JG014010231157 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
16 | 充放电柜 | JG014007231154 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
17 | 充放电柜 | JG014006231153 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
18 | 充放电柜 | JG014013231160 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
19 | 充放电柜 | JG014004231151 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
20 | 充放电柜 | JG014001231148 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
21 | 充放电柜 | JG014002231149 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
22 | 充放电柜 | JG014005231152 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
23 | 充放电柜 | JG014014231161 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
24 | 充放电柜 | JG014012231159 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
25 | 充放电柜 | JG014009231156 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
26 | 充放电柜 | JG014011231158 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
27 | 充放电柜 | JG014008231155 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
28 | 充放电柜 | JG014003231150 | HRCDS-5V100A-T | 瑞能 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
29 | 电压内阻测试仪 | 221041181 | BT3554-50 | 日置HIKI | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
30 | 游标卡尺 | MJT230705776 | (0~200)mm/0.01mm | 德力西 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
31 | 6位半数字万用表 | X22-61858 | 34461A | 安捷伦 | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
32 | 数据采集仪 | 230526160 | 日置LR8450 | HIOKI | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
33 | 万用表 | 61842691WS | 福禄克17B+ | 福禄克/FLUKE | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
34 | 万用表 | 61842187WS | 福禄克17B+ | 福禄克/FLUKE | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否
35 | 手持温度测试仪 | 61420059WS | 52Ⅱ | 福禄克/FLUKE | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
36 | 手持温度测试仪 | 61420077WS | 52Ⅱ | 福禄克/FLUKE | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [6 empty] | 是
37 | 钳流表 | 61000528WS | 福禄克317 | 福禄克/FLUKE | 2023.6 | 电性能实验室 | 代明凯 | 2023.7 | 外校 | 1年 | [7 empty] | 否